| 产品型号 |  |  | 产品编号 |  |  |  | 检验员 |  |  | 检验日期 |  |  | 复核员 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T700AS |  |  | 34U1704-01-0023 |  |  |  | 1 |  |  | 2025-11-05 |  |  | ttttttt |  |
| 温度(℃) |  | 25 |  |  | 相对湿度(%) |  |  | 50 |  | 检验结果 |  |  | 合格 |  |
| UVWin版本号 |  | 1.0 |  |  | UVTouch版本号 |  |  | 1.dl2 | 检验软件版本号 |  |  | 2.23 |  |  |
| 序号 | 检测项目 |  |  |  |  | 结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 波长示值误差与重复性 |  |  | 波长示值误差氘灯：±0.1nm镨钕：±0.3nm波长重复性≤0.1nm |  | 波长段 |  | B段 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 检测工具 |  | 镨钕滤光片 |  |  | 氘灯 |  |  | 氘灯 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 标准值(nm) |  | 807.4 |  |  | 656.1 |  |  | 486 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 测量值(nm) |  | ['0.00', '0.00', '0.00'] |  |  | ['0.00', '0.00', '0.00'] |  |  | ['0.00', '0.00', '0.00'] |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 平均值(nm) |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 误差值(nm) |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 重复性(nm) |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |
|  | 波长示值误差与重复性 |  |  | 波长示值误差钬溶液：±0.3nm波长重复性≤0.1nm |  | 检测工具 |  | 钛溶液 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 标准值(nm) |  | 807.4 |  |  | 656.1 |  |  | 486 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 测量值(nm) |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 平均值(nm) |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 误差值(nm) |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 重复性(nm) |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |